津和审批环表[2023]2号

和平区行政审批局关于对天津和平印象城锅炉房改造项目环境影响报告表的批复

天津欢购商业运营管理有限公司:

你单位呈报的由恒盛智达（天津）环保科技有限公司编制的《天津和平印象城锅炉房项目环境影响报告表》已收悉。报告表已通过专家进行函审。经研究，批复如下:

一、天津欢购商业运营管理有限公司拟投资120万元在和平区和平路与福安大街交口印象城B座楼顶建设天津和平印象城锅炉房改造项目。项目总建筑面积193平方米，依托B座已建成锅炉房，安装2800KW×3台燃气热水锅炉（2用1备），锅炉型号均为YHZRQ-240N-L，项目环保投资32.5万元。排气筒均依托原有锅炉房排气筒，供热范围仍为A座、B座、D座、E座，供热面积97620.18m2。项目审批前公示期内未接到任何反映，根据环境影响报告表结论，在严格落实各项环保措施，污染物可达标排放的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设中要重点做好以下工作：

1、项目施工期不涉及土建，施工单位在施工过程须认真落实报告表提出的各项防治措施，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生。

2、运营期采用更节能的燃气锅炉,耗气量减少，安装低氮燃烧器，污染物排放量相应减少，项目依托原有锅炉48m高的排气筒，排气筒与环保目标的距离保持不变，项目建成后基本对环保目标没有不利变化。

3、项目运营期间的废水主要为循环水排放，与经化粪池静置沉淀后的生活污水一并依托B座污水总排口排入市政污水管网，最终进入津沽污水处理厂。

4、项目噪声源主要来源于鼓风机、补水泵及循环水泵运行时会产生噪声，鼓风机安装在锅炉房内，循环水泵设在地下室内采用低噪声设备，采取安装减震垫、密闭设置、墙体隔声等措施后室内噪声达标排放。

5、项目营运期产生固体废物主要为水垢，为一般工业固体废物，可作为建筑垃圾运至专门场所处理。

6、项目对天然气泄漏采取有针对性的风险防控措施，并建立应急计划和事故应急预案，做好相应的应急措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、执行主要环境标准

1、GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级）；

2、GB3096-2008《声环境质量标准》（2类）；

3、DB12/151-2020《锅炉大气污染物排放标准》；

4、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级）；

5、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

6、GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（2、4类）；

7、《天津市生活垃圾管理条例》；

8、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》。

2023年5月24日

（此件主动公开）

抄送：区生态环境局

天津市和平区行政审批局                  2023年5月24日印发