津和审批环表[2025]1号

和平区行政审批局关于对天宠宠物医院

和平分公司扩建项目环境影响报告表的批复

天津天宠宠物医院有限公司和平分公司:

你单位呈报的由天津绿安和环境科技有限公司编制的《天宠宠物医院和平分公司扩建项目环境影响报告表》已收悉。报告表已通过专家进行函审。经研究批复如下:

一、天津天宠宠物医院有限公司和平分公司拟投资100万元在天津市和平区南市街道天汇雅苑4号楼禄安大街5号建设天宠宠物医院和平分公司扩建项目。项目总建筑面积312.64平方米，一层主要设置大厅、诊室、药房、化验室、注射室、处置治疗室、手术准备室、手术室、犬住室、B超室、隔离室、猫区、X光室、输液室、美容室、洗澡间和存放室等，二层主要设置医疗废物暂存间、闲置房间等。服务内容为:主要承担猫与犬动物疾病预防、诊疗、动物防疫、手术、美容等服务,预计宠物接诊量约为10只/天（手术约1只/天、美容约6只/天、疫苗接种等其他服务约3只/天）。医院不涉及疫症宠物,不设宠物寄养服务,死亡宠物由宠物主人交相关单位进行无害化处理;项目冬季供暖及夏季制冷采用中央空调;不设职工宿舍和食堂;放射性设备单独履行环保手续。项目审批前公示期内未接到任何反映，根据环境影响报告表结论，在严格落实各项环保措施，污染物可达标排放的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设中要重点做好以下工作：

1、项目施工期不涉及土建，施工单位在施工过程须认真落实报告表提出的各项防治措施，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生。

2、运营期间的废气主要为宠物粪便和医疗废水处理设施产生的异味。医疗废水处理设施为地上一体密闭结构,运行时为密闭状态,异味产生较小，日常定期喷洒天然植物型除臭剂进行除臭。患病宠物粪便（含猫砂）消毒后装入密封袋保存，按危险废物处置，健康宠物粪便交由城管委清运，异味产生较少,同时，医院各个房间定期采取喷洒植物除臭剂方式去除异味。

3、项目运营期间的废水主要为生活污水和医疗废水水（含洗涤废水、洗澡废水、医疗废水、地面清洁水）。医疗废水收集后进入医疗废水处理设施进行预处理，工艺为(过滤+消毒），处理后与生活污水经废水总排口进入市政管网，最终排入津沽污水

处理厂，确保达标排放。

4、项目噪声源主要来源于医疗废水处理设施、宠物叫声、空调室外机。其中，医疗废水处理设施、宠物叫声位于室内，为了避免宠物叫声对周边声环境敏感目标影响，本医院保持门窗关闭，设置专人对宠物监护，尽可能减少对宠物的惊扰。空调室外机位于南侧大门外墙上，被牌匾遮挡，采用合理布局、低噪声设备等措施，确保做到达标排放。

5、项目营运期产生固体废物主要为危险废物（医疗废物（含化验废液）、患病宠物粪便(含猫砂)、医疗废水处理系统废渣和废紫外灯管）、一般固体废物（废外包装物、修剪废物、废输液瓶(袋)、健康宠物粪便(含猫砂)）和生活垃圾。生活垃圾由城管委清运;一般固废的废外包装物、废输液瓶(袋)由物资部门回收，修剪废物和宠物粪便(含猫砂)由城管委清运处理；危险废物采用专用容器收集后贮存于医疗废物暂存间,委托有资质单位定期清运处置。落实管理要求、处置去向，避免二次污染。

6、项目院环境风险的物质包括酒精、84 消毒液（次氯酸钠）、医疗废物。其中酒精、84 消毒液（次氯酸钠）储存于药房，医疗废物位于医疗暂存间内。采取有针对性的风险防控措施，并建立应急计划和事故应急预案，做好相应的应急措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、执行主要环境标准

1、GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级）；

2、GB3096-2008《声环境质量标准》（2、4a类）；

3、GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》；

4、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级）；

5、DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》；

6、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；

7、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》；

8、HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》；

9、GB39707-2020《医疗废物处理处置污染控制标准》。

2025年04月15日

（此件主动公开）

抄送：区生态环境局

天津市和平区行政审批局                   2025年04月15日印发