和平政办规〔2023〕5号

和平区人民政府办公室关于印发

和平区大面积停电事件应急预案的通知

各街道办事处，区政府各委、办、局及有关单位：

经区人民政府同意，现将《和平区大面积停电事件应急预案》印发给你们，请照此执行。

2023年12月27日

（此件主动公开）

和平区大面积停电事件应急预案

1 总则

1.1 编制目的

建立健全大面积停电事件应对工作机制，快速、有序、有效处置和平区大面积停电事件，维护电力等重要基础设施安全，最大程度减少人员伤亡和财产损失，确保区域运行安全和社会稳定。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国电力法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《天津市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《天津市大面积停电事件应急预案》、《天津市重要用户供用电安全管理办法》、《天津市突发事件总体应急预案》、《和平区突发事件总体应急预案》等有关法律、法规和规范性文件，结合本区实际，制定本预案。

1.3 预案体系

和平区大面积停电事件应急预案体系包括：和平区大面积停电事件应急预案、区有关部门大面积停电事件应急预案、各街道大面积停电事件应急预案、电网企业大面积停电事件应急预案、重要电力用户停电事件应急预案。

1.4 适用范围

本预案适用于本区行政区域内大面积停电事件应对工作。

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成区域性电网、省级电网或城市电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

1.5 工作原则

坚持人民至上，生命至上。把保护人民生命安全放在首位，树牢安全发展理念，严格遵守安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险，加强电力安全管理，完善应急预案体系，不断提高大面积停电事件应对能力。

坚持统一指挥，专业处置。在市委市政府、区委区政府领导下，健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的大面积停电事件应急管理体制，发挥综合优势和专业优势，形成应急救援合力。

坚持快速响应，协同应对。建立健全本区大面积停电事件快速响应机制，形成各部门、电力企业、应急专家、重要用户密切配合、高效联动的工作机制。

1.6 事件分级

根据国家有关规定，按照事件严重性和受影响程度，本区大面积停电事件分为特别重大、重大、较大和一般四个等级。

1.6.1 特别重大大面积停电事件

（1）全区减供电力负荷达到事故前总电力负荷的50%以上；

（2）全区居民停电用户数达到供电总用户数60%以上；

（3）区指挥部视停电事件危害程度、次生衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为特别重大大面积停电事件。

1.6.2 重大大面积停电事件

（1）全区减供电力负荷达到事故前总电力负荷的20%以上、50%以下；

（2）全区居民停电用户数达到供电总用户数30%以上、60%以下；

（3）区指挥部视停电事件危害程度、次生衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为重大大面积停电事件。

1.6.3 较大大面积停电事件

（1）全区减供电力负荷达到事故前总电力负荷的10%以上、20%以下；

（2）全区居民停电用户数达到供电总用户数15%以上、30%以下；

（3）区指挥部视停电事件危害程度、次生衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为较大大面积停电事件。

1.6.4 一般大面积停电事件

（1）全区减供电力负荷达到事故前总电力负荷的5%以上、10%以下；

（2）全区居民停电用户数达到供电总用户数10%以上、15%以下；

（3）区指挥部视停电事件危害程度、次生衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为一般大面积停电事件。

2 组织体系

2.1 区级指挥机构

2.1.1 区指挥部组成及职责

设立和平区大面积停电事件应急指挥部（以下简称区指挥部）作为天津市大面积停电事件应急指挥部的分部，负责组织指挥本区大面积停电事件应对工作。区指挥部总指挥由区人民政府分管大面积停电事件工作的副区长担任，副总指挥由区政府办公室分管副主任和区应急局局长担任，成员由各成员单位分管负责同志组成。

区指挥部的主要职责是：贯彻落实区委、区政府关于大面积停电事件应对工作的决策部署，研究提出应对大面积停电事件的指导意见和具体措施，组织、指挥、协调本区大面积停电事件应急处置工作，研究部署相关应急救援队伍、应急物资装备的建设管理工作。

2.1.2 区指挥部成员单位

区指挥部成员单位由区住房建设委、区发展改革委、区应急局、区委宣传部、区委网信办、区国资委、区商务局、区卫生健康委、区城市管理委、区民政局、区财政局、区教育局、区文化和旅游局、区体育局、区市场监管局、区国动办、公安和平分局、和平交警支队、区消防救援支队、各街道办事处、区融媒体中心和国网天津市电力公司城南供电分公司组成，并根据实际情况进行调整。区指挥部各成员单位制定有关应急保障预案，并在区指挥部指挥下，开展大面积停电事件应对工作。

2.1.3 区指挥部办公室组成及职责

区指挥部下设和平区大面积停电事件应急指挥部办公室（以下简称区指挥部办公室），设在区住房建设委。办公室主任由区住房建设委主任担任，副主任由国网天津市电力公司城南供电分公司负责人担任。

区指挥部办公室的主要职责是：负责区指挥部日常工作，组织落实市指挥部各项工作部署并检查落实情况，组织修订、实施本预案，完善本预案相关支撑文件，督促指导区指挥部成员单位、各街道、电网企业及重要电力用户制定相关应急预案，组织、协调、指导本区大面积停电事件应急保障和应急处置工作，组织开展大面积停电事件宣传教育和应急演练，承办区指挥部交办的其他工作。

2.2 各街道指挥机构

各街道办事处成立本街道大面积停电事件应急指挥机构，作为区指挥部的分部，在区级层面统一指挥下，开展本街道大面积停电事件应对工作，结合工作实际，完善本街道大面积停电事件应急预案。

2.3 现场指挥机构

2.3.1 大面积停电事件发生后，按照“战区制、主官上”的原则，就近组建大面积停电事件现场指挥部，设立电力恢复、新闻宣传、综合保障、社会稳定等工作组，指挥调度现场应急救援力量，调配应急物资、协调有关部门开展应急处置工作。

2.3.2 现场指挥部实行现场总指挥负责制，由区人民政府主要负责同志担任现场总指挥。到现场参加应急处置的各方面应急力量应主动向现场指挥部报到、受领任务，接受现场指挥部指挥调度，及时报告现场情况和处置进展。

2.3.3 若事件超出本区处置能力，不能消除或有效控制大面积停电事件引起的严重社会危害的，应立即上报市级层面请求支援。市级层面成立现场指挥部后，本区现场指挥部纳入市级现场指挥部并按规定做好指挥权限移交工作。

2.3.4 工作组

根据职责分工，现场指挥部成立以下工作组，分别开展有关工作：

电力恢复组：由区住房建设委牵头，会同区商务局、区城市管理委、国网天津市电力公司城南供电分公司组成。负责组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响地区供电工作；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障。组织协调停电期间的物资运输保障，主要包括发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料等。

新闻宣传组：由区委宣传部牵头，会同区委网信办、区融媒体中心、区住房建设委、区应急局和国网天津市电力公司城南供电分公司组成。负责开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析舆情和社会公众动态，正确引导舆论，澄清不实信息。

综合保障组：由区住房建设委牵头，会同区委宣传部、区委网信办、区融媒体中心、区应急局、区国资委、区商务局、区发展改革委、区卫生健康委、区城市管理委、区民政局、区财政局、区国动办、公安和平分局、和平交警支队、事发地街道办事处和国网天津市电力公司城南供电分公司组成。负责对大面积停电事件受灾情况进行核实，指导恢复电力抢修方案，落实人员、资金和物资；做好应急救援物资的生产、调拨和紧急配送工作；做好粮食和重要生活必需品市场供应保障；加强燃料供应，维护供水、供气、供热、通信、电视、电力抢修等保障工作的正常开展。

社会稳定组：由公安和平分局牵头，会同区委网信办、区卫生健康委、区应急局、区城市管理委、区教育局、区文化和旅游局、区体育局、区市场监管局、区民政局、和平交警支队、事发地街道办事处等组成。主要负责加强停电区域关系国计民生、国家安全和公共安全重点单位、重点目标的安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；组织人员疏散、加强对人员安置、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为，维护社会稳定。加强公共交通场所、停电区域及周边道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障应急处置工作正常进行。

2.4 电网企业

建立健全应急指挥机构，制定本企业大面积停电事件应急预案，加强电力应急救援队伍建设，完善应急物资储备，建立健全重要电力用户动态管理机制。在区指挥部统一指挥下，开展大面积停电事件应对工作，落实应急处置措施。

2.5 重要电力用户

重要电力用户应制定本单位的停电事件应急预案，并按有关规定备案。结合自身重要等级，根据《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T29328—2018）等相关规定自备应急电源；落实停电事件的预防和准备措施，制定本单位的事故抢险和应急处置措施；严格执行需求侧负荷控制管理，落实大面积停电事件预防措施；负责本单位大面积停电事件抢险和应急处置，防止发生次生、衍生灾害；在区指挥部指挥下，服从电网调度，确保电网安全。

2.6 应急专家组

根据大面积停电事件应对工作需要，区指挥部办公室依托本市大面积停电事件应急专家组、专业人才信息库和本区应急救援专家，组建本区大面积停电事件应急专家组，对大面积停电事件的发生和发展趋势、救灾方案、处置办法、灾害损失和恢复方案等进行研究、评估，提出有关建议和技术支持，并根据需要参加预案编修、应急演练和调查评估等工作。

3 监测预警

3.1 风险监测

建立健全本区大面积停电事件风险监测机制。区指挥部办公室组织协调国网天津城南公司监测电网运行态势，开展大面积停电事件风险评估，及时掌握并报告重大风险信息，并与区应急局建立信息共享机制。

3.1.1 电网运行风险监测。

电网企业通过日常设备运行维护、巡视检查、隐患排查和在线监测等手段监测风险，及时发现排除电网运行隐患。发现重大隐患风险及时报告电力监管部门，并报送区指挥部办公室。

3.1.2 外力破坏风险监测。

电网企业加强电网运行环境外部隐患治理，通过技术、管理手段，做好重要电网设备设施外破和网络攻击风险监测。

3.2 预警分级

预警级别由高到低分为一级、二级、三级、四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，依次代表可能发生特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件。

3.2.1 红色预警

符合下列条件之一，发布红色预警：

1.受电力供需矛盾、送电瓶颈等因素影响或电网发生事故，预计出现用电需求50%以上的电力缺口；

2.市气象局、市地震局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生特别重大大面积停电事件；

3.区指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布一级预警。

3.2.2 橙色预警

符合下列条件之一，发布橙色预警：

1.受电力供需矛盾、送电瓶颈等因素影响或电网发生事故，预计出现用电需求20%以上50%以下的电力缺口；

2.市气象局、市地震局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生重大大面积停电事件；

3.区指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布二级预警。

3.2.3黄色预警

符合下列条件之一，发布黄色预警：

1.受电力供需矛盾、送电瓶颈等因素影响或电网发生事故，预计出现用电需求10%以上20%以下的电力缺口；

2.市气象局、市地震局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生较大大面积停电事件；

3.区指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布三级预警。

3.2.4 蓝色预警

符合下列条件之一，发布蓝色预警：

1.受电力供需矛盾、送电瓶颈等因素影响或电网发生事故，预计出现用电需求5%以上10%以下的电力缺口；

2.市气象局、市地震局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生一般大面积停电事件；

3.区指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布四级预警。

3.3 预警报告

3.3.1 区应急局、国网天津市电力公司城南供电分公司根据自然灾害、电网运行等监测信息，评估大面积停电事件风险，提出相应预警建议并报区指挥部办公室。

3.3.2 区指挥部办公室组织应急专家进行综合会商研判，对满足预警条件的，立即向区指挥部提出预警建议报告。报告内容主要包括：危险源提示、预警级别、预警期、可能涉及的街区、当前状况、拟解决方案以及发布预警等级建议等。

3.4 预警发布

3.4.1 蓝色预警信息经区指挥部办公室主任批准，由区指挥部办公室组织发布。黄色、橙色预警信息经区指挥部总指挥批准，由区指挥部办公室组织发布。红色预警信息按程序以区人民政府名义发布。

3.4.2 区指挥部办公室依托市突发事件预警信息发布系统做好预警信息的发布工作。必要时，可通过电视、微信公众号、微博等渠道发布预警信息。对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校、养老服务机构、医院等特殊场所和报警盲区，各街道办事处、有关部门、居民委员会要采取报警器、宣传车、大喇叭、电子显示屏、走街串巷、敲门入户等方式逐户传递预警信息，解决预警信息发布“最后一公里”问题。

3.5 预警响应

预警信息发布后，启动本区大面积停电事件预警响应，区指挥机构、各成员单位保持通讯联络畅通，采取以下一项或多项预警响应措施：

3.5.1 区政府做好随时启动应急响应准备。区指挥部办公室密切关注事态发展，责令有关部门、监测网点及时收集、报告有关信息；组织成员单位研判大面积停电事件发生可能性及影响程度。

3.5.2 电网企业调集应急抢险队伍进入待命状态，检查救援装备、物资，确保随时实施抢险救援行动；及时通知重要电力用户做好自备应急电源启用准备；加强设备巡查检修和运行监测，监控事态发展，做好应对大面积停电事件准备工作。

3.5.3 区委网信办做好收集、分析、研判舆情，区委宣传部指导区级媒体及相关部门主动回应社会公众关注热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

3.5.4 公安和平分局加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序。

3.5.5 法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

3.6 预警调整与解除

3.6.1 区指挥部根据预警阶段电力供应趋势、电网运行、预警行动效果和专家会商建议，按权限适时调整或提出调整预警级别建议。

3.6.2 经区指挥部办公室研判不会发生大面积停电事件或停电事件风险已基本解除时，按照“谁发布，谁解除”原则，由预警信息发布单位发布解除预警信息，终止预警期并解除已经采取的措施。

4 应急响应

4.1 信息报告

4.1.1 国网天津市电力公司城南供电分公司应在获知事件发生后20分钟内通过电话将初报信息报区指挥部办公室和区应急局；获知事件发生后40分钟内，将续报信息报区指挥部办公室和区应急局。

4.1.2 区指挥部办公室接到大面积停电事件报告后，应立即进行核实，对大面积停电事件性质和类别作出初步认定后报告区指挥部总指挥，并按照规定时限、程序和要求向区人民政府报告，并通报区指挥部相关成员单位。

4.1.3 事件报告应当包括下列内容：

事件发生的时间、地点（区域）以及事件发生单位；已知的电力设备、设施损坏情况，电网减供负荷、停电范围等；事件原因的初步判断；事件发生后采取的措施、电网运行方式以及事件控制情况；其他应当报告的情况等。

4.1.4 有关单位和个人不得迟报、漏报或者瞒报、谎报事件情况。事件报告后应及时向区指挥部办公室续报事态发展和处置情况。

4.2 先期处置

国网天津市电力公司城南供电分公司立即启动应急响应，迅速开展故障抢修和供电恢复；停电涉及街道、有关部门（单位）和重要用户立即启动本街道、本系统、本单位大面积停电事件应急响应，开展自救互救和紧急处置措施，并将事态发展和处置情况随时向区指挥部办公室报告。

4.3 响应分级

按照大面积停电事件严重程度和发展态势，大面积停电事件应急响应分为一级、二级、三级和四级四个等级，分别对应特别重大、重大、较大和一般电网大面积停电事件。

4.3.1 一级响应

发生或初判发生特别重大大面积停电事件，由区指挥部报请区人民政府决定启动一级应急响应。涉及跨行政区域、超出本区人民政府处置能力或者需要由市政府负责处置的，建议区人民政府报请市政府启动应急响应。区指挥部立即组织各成员单位和专家进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，由区人民政府向有关单位发布启动应急响应命令。区指挥部立即派出现场指挥部赶赴现场开展应急处置工作，报请区人民政府将有关情况迅速报告市政府及有关部门。

4.3.2 二级响应

发生或初判发生重大大面积停电事件，由区指挥部总指挥决定启动二级应急响应。区指挥部立即组织各成员单位和专家进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，向各有关单位发布启动应急响应命令。区指挥部立即派出现场指挥部赶赴事发现场开展应急处置工作，报请区人民政府将有关情况迅速报市政府及有关部门。

4.3.3 三级响应

发生或初判发生较大大面积停电事件，由区指挥部总指挥决定启动三级应急响应。区指挥部立即组织各单位成员和专家进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，向各有关单位发布启动应急响应命令。派出工作组赶赴事发现场协调有关区指挥部成员单位共同做好相关应急处置工作；指导相关街道大面积停电事件应急指挥部开展应急处置工作。

4.3.4 四级响应

发生或初判发生一般大面积停电事件，由区指挥部副总指挥（区应急局局长）决定启动四级应急响应。区指挥部办公室立即组织各成员单位和专家进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，向各有关单位发布启动应急响应命令。协调有关区指挥部成员单位共同做好相关应急处置工作。指导相关街道大面积停电事件应急指挥部开展应急处置工作。

4.4 处置措施

根据实际情况，区指挥部成员单位采取以下措施：

4.4.1 抢修电网并恢复运行

电网企业开展电力抢险救援，控制事件范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解，修复损坏电力设施，尽快恢复电网运行和电力供应，优先保证重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复重点地区、重要电力用户电力供应。

4.4.2 防范次生衍生事故

重要电力用户按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，启动自备电源无效的，电网企业应当提供必要的支援。加强重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生衍生事故，避免造成更大影响和损失。

4.4.3 保障居民基本生活

区住房建设委协调自来水营销公司组织启用应急供水措施，保障居民用水需求，同时区城市管理委应采用多种方式，保障燃气供应和采暖期内居民生活热力供应；区商务局组织做好重要生活必需品应急供应工作；区发展改革委做好粮食的应急供应工作；和平交警支队加强停电地区道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，保障道路交通畅通。

4.4.4 维护社会稳定

公安和平分局加强停电区域关系国计民生、国家安全和公共安全重点单位、重点目标安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动，维护社会稳定。区消防救援支队开展灭火、解救受困人员等应急救援工作。区市场监管局严厉打击囤货居奇、哄抬物价等各种违法行为。事故造成地铁、医院、高层建筑、大型商业综合体、影剧院、体育场馆、学校、公共娱乐场所等人员聚集场所停电的，应当迅速启用应急照明，组织人员有序疏散。

4.4.5 加强信息发布

新闻宣传组按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，面向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

4.4.6 组织事态评估

区指挥部办公室会同区应急局和国网天津市电力公司城南供电分公司，组织专家组及时对大面积停电事件影响范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，为做好应对研判工作提供依据。

4.5 扩大响应及响应等级调整

4.5.1 当事态进一步扩大，预计已经超出初判响应等级时，现场指挥部应立即向区委、区政府提出响应升级建议，区委、区政府视情决定响应升级，组织、调动相关救援力量实施增援。

4.5.2 当突发事件造成的危害已十分严重，超出本区处置能力时，应立即提请市委、市政府增援，本区各方面应急力量接受市级层面统一指挥，并按照要求做好相关保障和应急处置工作。

4.6 新闻报道与发布

在市指挥部的指导下，区指挥部宣传组，对重大及以上大面积停电事件按照相关规定召开新闻发布会。一般、较大面积停电事件发生后，由区指挥部办公室按照相关规定配合宣传部门做好信息发布和新闻报道工作。

4.7 响应终止

4.7.1 响应终止的条件是：造成停电的原因已基本消除；停电事件处置工作基本完成；电网主干网架基本恢复正常，停电的负荷已恢复90%；基本消除停电事件的危害及次生、衍生灾害。

4.7.2 一级响应结束后，由区指挥部报请区人民政府决定响应终止；二级、三级响应结束后，由区指挥部决定响应终止；四级响应处置工作结束后，由区指挥部办公室决定响应终止。

4.7.3 区指挥部办公室及时将解除应急响应状态信息通报有关街道和区指挥部成员单位。

5 后期处置

5.1 善后处置

应急结束后，区人民政府组织停电涉及街道和有关部门（单位）及时恢复生产、生活、工作和社会秩序，制订善后工作方案并组织实施；及时为投保人的保险理赔工作提供灾情鉴定等证明，协助做好保险理赔工作。

5.2 调查评估

事件处置工作结束后，区人民政府组织相关部门和专家组对事件进行全面调查评估。事件调查评估工作包括：对现场事件调查、抢险救援等情况，进行技术分析和事件原因判定，查明事件性质和责任，编写事件调查报告，提出预防措施及建议。

5.3 恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，区人民政府组织相关部门（单位）和国网天津市电力公司城南供电分公司根据区人民政府编制的恢复重建规划做好受损电力系统恢复重建工作。

6 保障措施

6.1 人员保障

电力企业建立电力专业抢修救援队伍，加强设备维护和应急抢修技能培训，定期开展应急演练，提高应急处置能力，保障大面积停电事件快速有效处置。公安、消防、社区等要做好应急力量支援保障。重要电力用户应加强用电管理，提高业务素质、技术水平和应急能力。动员社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量有序参与应急救援工作，加强以社区为单位的应急基层基础能力建设。

6.2 装备物资保障

6.2.1 区指挥部办公室应当积极建立与市指挥部办公室、其他区域的物资调剂供应渠道，作为本区应急物资储备体系的有效补充。区指挥部成员单位配备必要的移动通讯装备和交通工具，保障应急指挥和抢险救援工作有效开展。

6.2.2 国网天津市电力公司城南供电分公司配备应急抢险物资和装备，用于应急供电保障和应急处置。

6.2.3 地铁、医院、电台、电视台、金融机构、大型商业综合体、学校、幼儿园等重要基础设施、大型公共场所以及停电后将会造成严重后果和重大影响的工业企业，应合理配置自备应急电源、应急照明设施。

6.3 通信、交通与运输保障

6.3.1 区指挥部办公室协调区应急局做好综合研判、辅助决策、指挥协调、资源调用等大面积停电事件应对工作。区委网信办商市通信管理局协调、联系通信运营企业开展自然灾害应急救助通信保障工作，提供必要的通信支援。

6.3.2 区指挥部办公室报请区人民政府协调，保证处置突发事件所需物资装备、救援人员和受到突发事件危害人员的运送。和平交警支队实施交通管制措施，为应急车辆开辟绿色通道。

6.4 医疗救援保障

区卫生健康委负责辖区内医疗应急救援队伍、装备建设，保障电力应急处置过程中的医疗救援，确保在应急响应期间医疗救护和医疗秩序稳定。做好发生次生衍生灾害期间的医疗防护工作。

6.5 应急电源保障

国网天津市电力公司城南供电分公司应配备应急发电装备，提高电力系统快速恢复能力。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

6.6 资金保障

区财政局按照相关规定，对大面积停电事件应对工作提供必要资金保障。区财政和审计部门依法依规对保障资金的使用及效果进行监督和评估。

7 宣教培训和应急演练

7.1 宣传教育

区人民政府及其有关部门要积极组织开展大面积停电事件应对宣传教育，通过新闻媒体开展相关应急知识宣传，提高企事业单位和群众对大面积停电事件安全防范意识和自救互救能力，提升全区应急文化水平。

7.2 培训管理

区人民政府组织有关部门针对需要加强对本预案的培训。国网天津市电力公司城南供电分公司配合指导重要电力用户开展安全知识、安全技能、应急救援培训，提高应急救援专业水平。

7.3 应急演练

区人民政府组织有关部门每2年开展一次大面积停电事件应急演练。电力企业和重要电力用户定期组织开展本系统、本单位大面积停电事件应急演练。

8 附则

8.1 名词术语

8.1.1 电力系统：是指由发电厂、变电站、输配电线路和用户的电气装置连接而成的一个整体。

8.1.2 重要电力用户：是指在国家或者一个地区的社会、政治、经济生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

8.1.3 本预案所指减供负荷均为实际停电负荷，因设备自投等方式造成短时间停电后恢复负荷不在此内。

8.1.4 本预案有关数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

8.2 监督检查

区指挥部办公室会同有关部门（单位），对本预案实施过程进行监督检查，确保应急措施落实到位。

8.3 预案管理

本预案由区发展改革委组织起草，报请区人民政府批准，以区人民政府办公室名义印发实施，报送市指挥部办公室备案。区有关部门根据各自职责制定本部门配合实施本预案的部门应急预案，经部门有关会议审议，以部门名义印发，抄送区应急局和区指挥部办公室。各街道办事处参照本预案，制定本街道大面积停电事件应急预案，经主要负责人审定、签发。

8.4 本预案解释工作由区发展改革委承担。

8.5 本预案自印发之日起实施，有效期为5年。