和环保管书 [2015]01号

天津市中心妇产科医院：

你单位呈报的《天津市中心妇产科医院原址改扩建工程项目环境影响报告书》、天津市环境评估中心《关于天津市中心妇产科医院原址改扩建工程项目环境影响报告书的技术评估报告》收悉。经研究，批复如下：

一、天津市中心妇产科医院在和平区营口道146号（原210号）建设天津市中心妇产科医院原址改扩建工程项目。项目总投资19315万元人民币，其中环保投资530万元，占总投资的2.74%。本项目规划总用地面积18913.60平方米，规划可用地面积14881.4平方米。主要工程内容为：拆除原址现有所有建筑，包括门诊住院楼、妇科住院楼、实验楼、助孕中心、后勤服务楼、锅炉房、污水处理站等，拆除面积约20600平方米；新建建筑面积约28000平方米（含地下），其中地上建筑面积15000平方米，包括一栋门诊住院楼（10468平方米，主体4层、局部3层）、一栋生殖助孕中心（4532平方米，地上3层）及地下工程（13000平方米，主体1层、局部2层）。地下工程包括：地下一层9500平方米，主要功能为行政办公及会议室用房、X光机及控制室用房、餐厅、变电站、水泵房、空调机房、制冷机房、换热站、污水处理站设备间、柴油发电机房、医疗废物暂存间、高压灭菌室、污衣暂存间、后勤维修、库房等；地下二层3500平方米，主要功能为地下车库、污水处理池。项目门诊住院楼主要功能包括产科门诊、住院、手术及超生中心用房；生殖助孕中心主要功能包括助孕门诊、病房、医技用房、精子库和妇产科研究所等。本项目不建生物实验室。项目放射部分需单独履行环保手续。本项目新增病床200张。预计门诊量达到1200人次。项目夏季制冷由空调系统提供，冬季采暖为集中供热。

2015年01月26日至02月06日，我局将该建设项目环境影响的有关情况在天津市和平区环保局网上进行了公示，根据公众反馈意见及该项目环境影响现状整改报告的结论，在严格落实报告书中的各项污染防治措施的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设中要重点做好以下工作：

1、按照《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市水污染防治管理办法》有关要求，认真落实《报告书》中提出的施工期污染防治措施。

2、合理安排施工时间，禁止22：00时至次日凌晨6：00时施工，如需夜间施工，须办理夜间施工审批手续，搞好施工现场管理，做到文明施工。

3、项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后、餐饮废水经隔油池处理后，与其他医疗废水汇合进入现有污水处理站，采用生物接触氧化+二氧化氯接触消毒处理后排入市政管网。

4、项目所需消防泵站、给水泵站、中水泵站、热水泵站、换热站、空调机组、制冷机组、油烟净化风机、污水处理站鼓风机、车库风机、电梯间设备、空气净化机组、冷却塔等设备应选用低噪声设备，安装减振机座，连接处是用软连接，安装隔声屏等降低设备噪声及振动；项目设有10kV变电站及2个500kW柴油发电机设备要做好消声减震、隔声降噪、电磁屏蔽等措施，确保噪声达标排放。

5、项目食堂所产生的燃气废气及油烟经油烟净化器处理后通过预留排气烟道引至门诊住院楼楼顶排烟口达标排放，尽量背向或远离居民住宅；地下车库废气通过排风风机排至排烟竖井，排气口拟设置在绿地中间，院里住院病房等敏感建筑；污水处理站产生的臭气通过内置排气管道于门诊部住院楼4楼楼顶，高度约18米排放，排放口朝向南侧厂界，远离环境敏感目标；柴油发电机应急启用时产生的废气通过建筑物内置烟道最终经门诊住院楼楼顶排气口排放，高度为18米，排气口朝向南侧厂界、远离环境敏感目标。

6、项目运营期产生的医疗垃圾、污水处理设施污泥等医疗废物定期交有相应处理资质的单位集中处理；污水处理站废气处理过程中使用的活性炭吸附装置，根据实际情况，由厂家外协定期维护、吸附剂定期更换；生活垃圾采用密闭容器分类存放，由环卫部门定期清运；

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、该项目建成后污染物排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量3.43吨/年，氨氮0.298吨/年。由区里平衡解决。

五、执行主要环境标准

1、环境空气执行GB3095—2012《环境空气质量标准 》二级标准；

2、 环境噪声执行GB3096—2008《声环境质量标准》（2、4a类）标准；

3、医疗废水执行GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》；

4、生活废水执行DB12/356—2008《污水综合排放标准》（三级）；

5、厂界噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（2、4类）；

6、施工噪声执行GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

7、饮食业油烟执行GB18483—2001《饮食业油烟排放标准（试行）》；

8、医疗废物暂存执行GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》。

经办人：张静梅

审批人：郭  静

2015年02月15日