审批意见：                            和环保管表[2015]08号

慈铭健康体检管理集团天津有限公司拟投资1300万元人民币在和平区南门外大街257号和平区教育局办公楼底商3、4层建设慈铭健康体检管理集团天津有限公司天津和平慈铭第二门诊部项目。项目总建筑面积3585平方米，建成后主要设有预防保健科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科（包括X射线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。本项目建成后仅提供体检服务，不从事打针、输液、手术等治疗项目，不销售药品。项目设有餐厅，为顾客提供早餐，用电加热，不涉及油烟烹饪。员工就餐采取统一送餐或外出就餐。本项目夏季制冷和冬季采暖由本项目自行安装的中央空调提供。项目涉及放射性设备部分需单独履行环保手续。经研究批复如下：

一、在落实环境影响报告表中提出的各项环保措施的前提下同意该项目的《建设项目环境影响报告表 》的评价结论。

二、项目建设中要重点做好以下工作：

1、施工单位须认真落实报告表提出的各项施工期扬尘、噪声、振动污染防治措施，严禁夜间进行装修作业，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生。

2、项目运营期间产生的医疗废水单独收集，采用“格栅→消毒”工艺进行处，处理后和生活污水经化粪池处理共同排入市政管网，最后排向纪庄子污水处理厂。

3、项目运营期主要噪声为中央空调机组和水泵等设备应采用低噪声设备，并采取隔声、降噪等治理措施，确保噪声达标排放。

4、项目运营期间产生的医疗垃圾定期交有相应处理资质的单位集中处理；生活垃圾采用密闭容器分类存放，由环卫部门定期清运。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、执行主要环境标准

1、GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级）；

2、GB3096-2008《声环境质量标准》（2、4a类）；

3、GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》；

4、DB12/356-2008《污水综合排放标准》（三级）；

5、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

6、GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》（2\4类）；

7、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。

经办人：张静梅

审批人：郭静

公   章

2015年04月01日